- 采购项目基本情况

        - 注：标注“★”的条款为本项目的实质性要求。标注“▲”的条款为本项目的重要性条款，按照综合评分明细表处理。

一、技术参数

- 工作条件：

1、温度：5-35℃

2、湿度：10-80%

3、输入电压：DC5V，MAX2A

- 智能多模态台式近红外光谱仪

1、★波长范围：1350-2150nm

2、▲探测器：铟镓砷（扩展型）探测器

3、▲核心分光器件：MEMS-FPI光谱传感器(提供证明材料)

4、光源类型：卤钨灯

5、重量：≤3kg

6、▲光谱分辨率：<25nm(FWHM)

7、▲光谱重复性：±2nm；

8、▲单次检测时间：<30s

9、▲产品尺寸：长，宽，高≤200mm

10、▲功能方式：内置锂电池/type-c接口

11、▲通信方式：低功耗蓝牙

12、★适用样品：可适用于固体颗粒、粉末、固液混合物精密检测

13、★应用场景：纺织、烟草、酿酒、饲料、药材、农业等

14、具备创新的多模态硬件技术，拥有超宽波段响应范围

15、智能平台可兼容多种类型智能传感终端数据分析

16、▲端云一体智能数据分析处理系统，包含智能APP和数据平台软件

17、拥有全套自主知识产权(提供证明材料)

18、性能媲美大型光谱仪测试准确性，非破坏性快速现场检测和成分分析

19、可实现绿色、无损、快速有机成分分析；提供线上线下光谱数据模型训练服务

- 数据处理系统（提供证明材料以及软件界面截图）

- ▲端云一体数据处理系统拥有数据处理与快速建模两大功能

- 内含多种数据预处理算法

- 具备数据可视化功能

- 具备定性分析和定量分析建模能力

- 具备检测历史查询功能

- ★配置清单

智能多模态近红外光谱仪一台

智能数据分析处理器一套

- 二、★服务要求

- 1.自安装验收合格之日起，免费提供一年的维修技术服务（包含易损易耗品）；

- 2.提供现场安装操作培训；如仪器出现故障，工程师应在12小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

- 3.协助建模完成。

- 三、★商务要求

1、交货期限：合同签订之日起算30天（自然日）内到货，并提供免费安装、调测、培训，完成后交付采购人使用。

### 2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后预付30%，验收后付65%，质保金5%质保期满后支付。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。

### 4、验收标准及要求：

设备开箱清点：设备到货后，在采购方现场，由双方人员根据装箱单核对货物型号、规格，清点数量，检查外观，如有损坏或差错，供应商予以更换或补足。清点、核查货物，确保满足合同供货范围的要求，内容包括但不限于：

——硬件、软件，包括数量、型号和规格；

——资料、图纸，包括纸质和电子版；

——消耗品(易损件)、备品备件、工具；